## Léame
Modelo de datos BowTie — Guía rápida
Esta plantilla alimenta una herramienta de visualización de BowTie. Cada hoja es una tabla; las columnas 'ID_...' conectan las tablas entre sí (igual que una base de datos relacional).
Hoja | Qué contiene | Se conecta con
Eventos_Tope | El evento central del BowTie (el 'nudo'). Incluye el campo Peligro: categoría general de riesgo mostrada arriba del evento (ej. 'Transporte de gas natural'). | —
Amenazas | Causas que pueden llevar al evento tope (lado izquierdo). | ID_Evento → Eventos_Tope
Consecuencias | Impactos posibles si ocurre el evento tope (lado derecho). | ID_Evento → Eventos_Tope
Barreras_Preventivas | Barreras entre una Amenaza y el Evento Tope. | ID_Amenaza → Amenazas
Barreras_Mitigadoras | Barreras entre el Evento Tope y una Consecuencia. | ID_Consecuencia → Consecuencias
Factores_Escalamiento | Lo que puede hacer fallar a una barrera. | ID_Barrera → cualquier barrera (Prev. o Mitig.)
Controles_Escalamiento | Barreras de esos factores de escalamiento. | ID_Factor → Factores_Escalamiento
Listas | Catálogos para los menús desplegables. | Usada por validaciones de datos en todas las hojas
Resumen_Riesgo | Indicadores y semáforos calculados automáticamente. | Lee todas las hojas anteriores
Cómo llenar:
1) Crea primero tus Eventos_Tope. 2) Agrega Amenazas y Consecuencias apuntando al ID del evento. 3) Agrega Barreras apuntando al ID de la amenaza o consecuencia correspondiente. 4) No editar las fórmulas o encabezados.

## Casos_De_Prueba
Casos de prueba incluidos en este Excel
Esta hoja es solo de referencia (la herramienta no la lee). Lista los IDs de prueba agregados a propósito para ejercitar validaciones y casos límite del visualizador.
# | ID(s) de prueba | Qué funcionalidad ejercita
1 | BP-002 (3 factores: FE-001, FE-011, FE-012) | Una misma barrera con MÚLTIPLES factores de escalamiento — probar que el tooltip/panel de detalle los liste todos, no solo el primero.
2 | BM-001 (2 factores: FE-008, FE-013) | Barrera MITIGADORA con más de un factor de escalamiento (no solo preventivas).
3 | FE-002 (2 controles: CE-002, CE-011) | Un mismo factor de escalamiento con MÁS DE UN control — probar que el detalle los muestre todos.
4 | FE-014 (sin ningún control asociado) | Factor de escalamiento SIN controles definidos — probar que la app lo muestre igual (como 'sin control mitigante'), sin romper.
5 | AM-012 (sin barreras) | Amenaza SIN ninguna barrera preventiva — debe verse como línea directa/punteada al evento tope, contada en el KPI 'sin barrera'.
6 | CO-006 (sin barreras) | Consecuencia SIN ninguna barrera mitigadora — mismo caso anterior, pero del lado derecho del BowTie.
7 | BP-900 -> AM-999 (FK huérfana) | ID_Amenaza que NO existe en la hoja Amenazas — debe omitirse con advertencia visible, sin bloquear el resto de la carga.
8 | BP-001 duplicado (2da fila con el mismo ID) | ID_Barrera repetido — probar que el validador detecte el duplicado y lo reporte (no que sobrescriba en silencio).
9 | CO-007 (Severidad = 7) | Valor fuera de rango (Severidad debe ser 1-5) — probar que el validador lo detecte y lo reporte.
10 | BP-901 (Nombre_Barrera vacío) | Campo obligatorio vacío — probar que el validador lo detecte como incompleto.
11 | AM-013 (nombre de ~190 caracteres) | Texto muy largo en el nombre — probar ajuste de fuente/wrap sin romper el layout.
12 | FE-015 (Hoja_Barrera = 'Hoja_Invalida_De_Prueba') | Valor fuera del catálogo permitido en Hoja_Barrera — probar que el validador lo reporte y no rompa el resto.

## Eventos_Tope
ID_Evento | Nombre_Evento | Peligro | Descripcion | Proceso_Area | Responsable | Fecha_Actualizacion
ET-001 | Pérdida de contención de gas natural a alta presión | Gas natural | Fuga o liberación no controlada de gas natural a alta presión en el sistema de compresión | Estación de Compresión de Gas Natural | Jefe de Estación | 2026-09-20

## Amenazas
ID_Amenaza | ID_Evento | Nombre_Amenaza | Categoria | Descripcion
AM-001 | ET-001 | Falla mecánica del sello del compresor | Mecánica | Desgaste o falla del sello seco (dry gas seal) del compresor centrífugo
AM-002 | ET-001 | Corrosión interna en tubería de succión/descarga | Mecánica | Pérdida de espesor por corrosión interna en líneas de proceso de alta presión
AM-003 | ET-001 | Sobrepresión por falla de válvula de control | Proceso | La válvula de control de presión no responde y permite sobrepresión aguas abajo
AM-004 | ET-001 | Fatiga de material en bridas y conexiones | Mecánica | Ciclos de vibración y presión generan fatiga en juntas bridadas
AM-005 | ET-001 | Falla de junta o empaque en válvula de bloqueo | Mecánica | Deterioro del empaque permite fuga en el vástago de la válvula
AM-006 | ET-001 | Impacto mecánico externo por excavación de terceros | Externa | Daño a tubería enterrada por trabajos de excavación no autorizados o mal coordinados
AM-007 | ET-001 | Falla de instrumentación de presión | Mecánica | El transmisor de presión entrega una lectura errónea o deja de responder
AM-008 | ET-001 | Error humano en maniobra de arranque o parada del compresor | Humana | El operador ejecuta una secuencia incorrecta durante el arranque o parada
AM-009 | ET-001 | Vibración excesiva por desalineación del tren de compresión | Mecánica | Desalineación mecánica genera vibración por encima de los límites de diseño
AM-010 | ET-001 | Falla del sistema de enfriamiento del gas | Proceso | Los aeroenfriadores no logran bajar la temperatura del gas a la salida del compresor
AM-011 | ET-001 | Corrosión bajo aislamiento (CUI) en tubería aislada | Mecánica | Humedad atrapada bajo el aislamiento térmico acelera la corrosión externa de la tubería
AM-012 | ET-001 | Falla de comunicación con el sistema SCADA de la estación | Mecánica | Pérdida de visibilidad remota de variables críticas de proceso
AM-013 | ET-001 | Amenaza de prueba con un nombre deliberadamente muy largo para verificar que el diagrama ajuste el texto o lo trunque correctamente sin romper el layout ni desbordar la caja del nodo en el visualizador BowTie | Proceso | Nombre extenso para prueba de wrap de texto en el diagrama

## Consecuencias
ID_Consecuencia | ID_Evento | Nombre_Consecuencia | Severidad_1a5 | Categoria_Impacto | Descripcion
CO-001 | ET-001 | Incendio tipo jet fire | 4 | Personas | Ignición de gas a alta presión liberado por una fuga puntual
CO-002 | ET-001 | Explosión de nube de vapor no confinada (UVCE) | 5 | Personas | Acumulación y posterior ignición de una nube de gas en área abierta
CO-003 | ET-001 | Dispersión de nube de gas inflamable | 3 | Personas | Nube de gas natural se dispersa hacia áreas ocupadas o límites de la estación
CO-004 | ET-001 | Asfixia por desplazamiento de oxígeno en espacio confinado | 3 | Personas | Acumulación de gas desplaza el oxígeno disponible en un espacio confinado
CO-005 | ET-001 | Daño a equipos críticos y parada no programada de la estación | 2 | Activos | El evento obliga a detener la compresión, afectando el suministro
CO-006 | ET-001 | Contaminación ambiental por venteo no controlado de gas | 3 | Ambiente | Liberación de gas natural a la atmósfera sin pasar por antorcha o sistema de recuperación
CO-007 | ET-001 | Consecuencia de prueba con severidad inválida | 7 | Personas | Severidad fuera del rango permitido (1 a 5), para probar la validación de rango

## Barreras_Preventivas
ID_Barrera | ID_Amenaza | Nombre_Barrera | Tipo | Criticidad | Estado | Ultima_Verificacion | Responsable | Semaforo
BP-001 | AM-001 | Sistema de sello seco (dry gas seal) | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-20 | Ingeniero de Confiabilidad | VERDE
BP-002 | AM-001 | Monitoreo continuo de vibración y temperatura del sello | Activa | Crítica | Degradada | 2026-07-05 | Ingeniero de Confiabilidad | AMARILLO
BP-003 | AM-001 | Plan de mantenimiento predictivo del compresor | Activa | No crítica | Operativa | 2026-08-01 | Mantenimiento | VERDE
BP-004 | AM-002 | Inspección por ultrasonido periódica | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-10 | Ingeniero de Confiabilidad | VERDE
BP-005 | AM-002 | Programa de gestión de integridad de ductos | Humana | Crítica | Degradada | 2026-06-15 | Ingeniería de Integridad | AMARILLO
BP-006 | AM-002 | Inyección de inhibidor de corrosión | Activa | No crítica | Operativa | 2026-08-05 | Operaciones | VERDE
BP-007 | AM-003 | Válvula de alivio de presión (PSV) | Pasiva | Crítica | Operativa | 2026-07-30 | Ingeniero de Confiabilidad | VERDE
BP-008 | AM-003 | Sistema de paro de emergencia (ESD) por alta presión | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-12 | Ingeniería de Control | VERDE
BP-009 | AM-003 | Prueba funcional periódica de la PSV | Humana | Crítica | Fuera de servicio | 2026-03-01 | Mantenimiento | ROJO
BP-010 | AM-004 | Inspección de integridad mecánica basada en riesgo (RBI) | Activa | Crítica | Operativa | 2026-07-20 | Ingeniería de Integridad | VERDE
BP-011 | AM-004 | Control de torque en apriete de bridas | Humana | No crítica | Operativa | 2026-08-01 | Mantenimiento | VERDE
BP-012 | AM-005 | Programa de cambio periódico de empaques | Activa | No crítica | Degradada | 2026-06-10 | Mantenimiento | AMARILLO
BP-013 | AM-005 | Detección fija de gas fugitivo | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-14 | Ingeniería de Control | VERDE
BP-014 | AM-006 | Señalización y demarcación de servidumbre | Pasiva | No crítica | Operativa | 2026-05-01 | HSE | VERDE
BP-015 | AM-006 | Programa de gestión de terceros y permisos de excavación | Humana | Crítica | Degradada | 2026-06-25 | HSE | AMARILLO
BP-016 | AM-006 | Protección física de tubería enterrada (losa de concreto) | Pasiva | No crítica | Operativa | 2026-01-15 | Ingeniería | VERDE
BP-017 | AM-007 | Redundancia de transmisores de presión (2oo3) | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-08 | Ingeniería de Control | VERDE
BP-018 | AM-007 | Calibración periódica de instrumentos | Humana | Crítica | Degradada | 2026-06-20 | Instrumentación | AMARILLO
BP-019 | AM-008 | Procedimiento operativo estandarizado (SOP) de arranque/parada | Humana | Crítica | Operativa | 2026-08-01 | Jefe de Estación | VERDE
BP-020 | AM-008 | Enclavamientos de secuencia de arranque (interlocks) | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-15 | Ingeniería de Control | VERDE
BP-021 | AM-008 | Competencia y certificación de operadores | Humana | No crítica | Fuera de servicio | 2026-02-10 | Recursos Humanos | ROJO
BP-022 | AM-009 | Monitoreo continuo de vibración del tren de compresión | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-10 | Ingeniero de Confiabilidad | VERDE
BP-023 | AM-009 | Plan de alineación y balanceo periódico | Activa | No crítica | Degradada | 2026-05-30 | Mantenimiento | AMARILLO
BP-024 | AM-010 | Redundancia de aeroenfriadores | Pasiva | No crítica | Operativa | 2026-04-01 | Ingeniería | VERDE
BP-025 | AM-010 | Alarma de alta temperatura de descarga | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-05 | Ingeniería de Control | VERDE
BP-026 | AM-011 | Programa de inspección de CUI en puntos críticos | Humana | Crítica | Degradada | 2026-05-15 | Ingeniería de Integridad | AMARILLO
BP-027 | AM-011 | Recubrimiento anticorrosivo certificado | Pasiva | No crítica | Operativa | 2026-03-20 | Mantenimiento | VERDE
BP-900 | AM-999 | Barrera de prueba con amenaza inexistente | Activa | Crítica | Operativa | 2026-09-01 | Prueba QA | VERDE
BP-001 | AM-002 | Barrera duplicada de prueba (mismo ID que BP-001 original) | Humana | Crítica | Degradada | 2026-09-01 | Prueba QA | AMARILLO
BP-901 | AM-003 |  | Activa | Crítica | Operativa | 2026-09-01 | Prueba QA | VERDE
Note on I1: Calculado automáticamente. No editar manualmente. Rojo = barrera crítica degradada o fuera de servicio. Naranja = barrera no crítica fuera de servicio. Amarillo = degradada, o efectividad < 70%. Verde = operativa y efectiva.

## Barreras_Mitigadoras
ID_Barrera | ID_Consecuencia | Nombre_Barrera | Tipo | Criticidad | Estado | Ultima_Verificacion | Responsable | Semaforo
BM-001 | CO-001 | Sistema de detección de fuego y gas (F&G) | Activa | Crítica | Degradada | 2026-06-18 | Ingeniería de Control | AMARILLO
BM-002 | CO-001 | Sistema de diluvio / aspersión de agua | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-01 | HSE | VERDE
BM-003 | CO-001 | Parada de emergencia (ESD) activada por F&G | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-12 | Ingeniería de Control | VERDE
BM-004 | CO-001 | Plan de respuesta a emergencias y brigada contraincendios | Humana | Crítica | Degradada | 2026-05-20 | HSE | AMARILLO
BM-005 | CO-002 | Diseño de área clasificada (equipos a prueba de explosión) | Pasiva | Crítica | Operativa | 2026-02-01 | Ingeniería Eléctrica | VERDE
BM-006 | CO-002 | Sistema de detección de gas con alarma temprana | Activa | Crítica | Fuera de servicio | 2026-01-20 | Ingeniería de Control | ROJO
BM-007 | CO-002 | Distancias de seguridad (layout) según código aplicable | Pasiva | No crítica | Operativa | 2025-11-01 | Ingeniería | VERDE
BM-008 | CO-002 | Plan de respuesta a emergencias | Humana | Crítica | Degradada | 2026-05-20 | HSE | AMARILLO
BM-009 | CO-003 | Sistema de detección de gas perimetral | Activa | Crítica | Degradada | 2026-06-05 | Ingeniería de Control | AMARILLO
BM-010 | CO-003 | Ventilación natural/forzada del área | Pasiva | No crítica | Operativa | 2026-04-10 | Ingeniería | VERDE
BM-011 | CO-003 | Plan de evacuación | Humana | Crítica | Operativa | 2026-07-01 | HSE | VERDE
BM-012 | CO-004 | Monitoreo de oxígeno en espacios confinados | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-01 | HSE | VERDE
BM-013 | CO-004 | Procedimiento de entrada a espacios confinados | Humana | Crítica | Degradada | 2026-06-12 | HSE | AMARILLO
BM-014 | CO-005 | Sistema de paro de emergencia (ESD) | Activa | Crítica | Operativa | 2026-08-12 | Ingeniería de Control | VERDE
BM-015 | CO-005 | Plan de mantenimiento correctivo prioritario | Humana | No crítica | Operativa | 2026-07-15 | Mantenimiento | VERDE
BM-016 | CO-005 | Disponibilidad de repuestos críticos en stock | Pasiva | No crítica | Degradada | 2026-05-01 | Cadena de Suministro | AMARILLO
Note on I1: Calculado automáticamente. No editar manualmente. Rojo = barrera crítica degradada o fuera de servicio. Naranja = barrera no crítica fuera de servicio. Amarillo = degradada, o efectividad < 70%. Verde = operativa y efectiva.

## Factores_Escalamiento
ID_Factor | ID_Barrera | Hoja_Barrera | Nombre_Factor | Descripcion
FE-001 | BP-002 | Barreras_Preventivas | Sensores de vibración con derivas de calibración | Los sensores de monitoreo de vibración muestran desviaciones respecto al patrón de calibración
FE-002 | BP-005 | Barreras_Preventivas | Retraso en la actualización del plan de integridad de ductos | El plan de gestión de integridad no se ha actualizado con los últimos resultados de inspección
FE-003 | BP-009 | Barreras_Preventivas | Prueba funcional de PSV vencida por acceso restringido al equipo | La válvula no ha podido probarse por estar en línea sin ventana de parada disponible
FE-004 | BP-012 | Barreras_Preventivas | Desabastecimiento de empaques certificados | El proveedor de empaques certificados presenta demoras en la entrega
FE-005 | BP-015 | Barreras_Preventivas | Terceros no reportan trabajos de excavación cercanos | Contratistas externos realizan excavaciones sin coordinar con la estación
FE-006 | BP-018 | Barreras_Preventivas | Alta carga de trabajo del equipo de instrumentación | El equipo de instrumentación tiene un backlog de calibraciones pendientes
FE-007 | BP-021 | Barreras_Preventivas | Rotación alta de operadores certificados | Varios operadores certificados han sido reasignados a otras estaciones
FE-008 | BM-001 | Barreras_Mitigadoras | Falta de mantenimiento de detectores de fuego y gas | Los detectores de F&G no han recibido mantenimiento preventivo en el último trimestre
FE-009 | BM-006 | Barreras_Mitigadoras | Sensores de detección de gas fuera de servicio por daño físico | Varios sensores del perímetro fueron dañados y no han sido reemplazados
FE-010 | BM-016 | Barreras_Mitigadoras | Reducción del inventario de repuestos críticos por recorte presupuestal | El stock mínimo de repuestos críticos fue reducido en la última revisión presupuestal
FE-011 | BP-002 | Barreras_Preventivas | Condiciones ambientales extremas de temperatura | Temperaturas ambiente por encima de 40°C afectan la lectura de los sensores de vibración
FE-012 | BP-002 | Barreras_Preventivas | Interferencia electromagnética de equipos cercanos | Variadores de frecuencia cercanos generan ruido eléctrico en la señal del sensor
FE-013 | BM-001 | Barreras_Mitigadoras | Falsos positivos frecuentes generan desactivación manual | El personal desactiva temporalmente el sistema F&G por exceso de falsas alarmas
FE-014 | BP-004 | Barreras_Preventivas | Acceso restringido al punto de inspección por diseño de planta | El punto de medición ultrasónica es de difícil acceso, lo que retrasa las rondas de inspección
FE-015 | BP-005 | Hoja_Invalida_De_Prueba | Factor con hoja de barrera mal escrita | Prueba de valor fuera de catálogo en Hoja_Barrera (debería ser Barreras_Preventivas o Barreras_Mitigadoras)

## Controles_Escalamiento
ID_Control | ID_Factor | Nombre_Control | Efectividad_Pct | Estado
CE-001 | FE-001 | Plan de recalibración inmediata de sensores de vibración | 70 | Operativa
CE-002 | FE-002 | Actualización trimestral obligatoria del plan de integridad | 65 | Degradada
CE-003 | FE-003 | Programación de ventana de parada para prueba de PSV | 40 | Fuera de servicio
CE-004 | FE-004 | Acuerdo de suministro prioritario con proveedor alterno | 72 | Operativa
CE-005 | FE-005 | Reforzamiento de campaña de comunicación con terceros y autoridades locales | 55 | Degradada
CE-006 | FE-006 | Contratación temporal de apoyo para calibraciones | 68 | Operativa
CE-007 | FE-007 | Plan de retención y formación acelerada de nuevos operadores | 50 | Degradada
CE-008 | FE-008 | Programa de mantenimiento correctivo urgente de detectores F&G | 66 | Operativa
CE-009 | FE-009 | Reemplazo prioritario de sensores dañados del perímetro | 35 | Fuera de servicio
CE-010 | FE-010 | Revisión y restitución del stock mínimo de repuestos críticos | 45 | Degradada
CE-011 | FE-002 | Auditoría trimestral cruzada con datos de inspección de campo | 58 | Operativa

## Resumen_Riesgo
Resumen de Riesgo y Barreras
Total Eventos Tope | 1
Total Amenazas | 13
Total Consecuencias | 7
Total Barreras Preventivas | 30
Total Barreras Mitigadoras | 16
Barreras Preventivas críticas degradadas o fuera de servicio | 7
Barreras Mitigadoras críticas degradadas o fuera de servicio | 6
Barreras Preventivas en ROJO (semáforo) | 2
Barreras Mitigadoras en ROJO (semáforo) | 1

## Listas
Categoria_Amenaza | Categoria_Impacto | Severidad | Tipo_Barrera | Criticidad_Barrera | Estado_Barrera
Mecánica | Personas | 1 | Activa | Crítica | Operativa
Humana | Ambiente | 2 | Pasiva | No crítica | Degradada
Externa | Activos | 3 | Humana |  | Fuera de servicio
Proceso | Reputación | 4
Diseño | Legal/Regulatorio | 5
Organizacional